柳州职业技术学院实训用低值品询价报价函

1分标：

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动顶尖 | 4号 | 20个 |  |  |  |
| 2 | 活动顶尖 | 5号 | 10个 |  |  |  |
| 3 | 游标卡尺 | 0～125,精度0.02MM | 100把 |  |  |  |
| 4 | 游标卡尺 | 0～150，精度0.02MM | 20把 |  |  |  |
| 5 | 千分尺 | 0～25,精度0.01MM | 50把 |  |  |  |
| 6 | 千分尺 | 25～50,精度0.01MM | 50把 |  |  |  |
| 7 | 千分尺 | 50～75,精度0.01MM | 20把 |  |  |  |
| 8 | 万能角度尺 | 0～320°,精度2′ | 10把 |  |  |  |
| 9 | 内径量表 | 18～35,(量程0～5MM，精度0.01MM) | 20套 |  |  |  |
| 10 | 磁性表座 | 5kg | 4付 |  |  |  |
| 11 | 百分表 | 量程0～5mm | 4个 |  |  |  |
| 12 | 活动扳手 | 12寸 | 10把 |  |  |  |
| 13 | 内六角扳手 | 4～12 | 10套 |  |  |  |
| 14 | 框式水平仪 | 200×200/0.02㎜ | 5个 |  |  |  |
| 15 | 压线钳 | 标准配套冷压头 | 55个 |  |  |  |
| 16 | 铜棒 | Ф60×200 | 70根 |  |  |  |
| 17 | 铜棒 | Ф30×250 | 25根 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

报价总金额（大写）：

2分标：

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣夹头 | JXT25～50 | 5个 |  |  |  |
| 2 | 强力铣夹头刀柄 | BT40(BT40-MLC32-105) | 4个 |  |  |  |
| 3 | 配套直柄强力夹头 | SSC32（Φ10） | 10个 |  |  |  |
| 4 | 配套直柄强力夹头 | SSC32（Φ12） | 10个 |  |  |  |
| 5 | 自锁式钻夹头刀柄 | BT40 | 4个 |  |  |  |
| 6 | 攻丝夹头刀柄 | BT40-G3-90 | 5个 |  |  |  |
| 7 | 配套攻丝夹头 | GT19(M8) | 5个 |  |  |  |
| 8 | 配套攻丝夹头 | GT19(M10) | 5个 |  |  |  |
| 9 | 配套攻丝夹头 | GT19(M12) | 5个 |  |  |  |
| 10 | 机用虎钳 | 200mm | 7台 |  |  |  |
| 11 | 机用虎钳 | 160mm | 7台 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

报价总金额（大写）：

基本要求

1、资质要求：报价商应为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营范围达到本次招标采购项目要求具备法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述规格、型号的技术参数要求，提供符合国家质量标准的全新产品。

3、投标商可对其中一个标段报价，也可对全部标段报价。

4、交货地点：采购方指定地点，供货时间为签定合同后10个工作日。

5、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

6、成交供应商负责免费送货、安装、调试，并负责安装及供卸货安装过程中人员和设备的安全责任。

本价格为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条加盖公章，于2010年_8月27日上午9：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处105室，逾期无效。

技术参数咨询：李老师：13977210562

投标联系人：蒋老师  联系电话：13877237492

柳州职业技术学院

2010年8 月 20日